Poznań, dnia .................. roku

**Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu**

61-612 Poznań; ul. Rubież 46

tel.: 61 827 97 00

www.fuam.pl

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**I**. **ZAMAWIAJĄCY.**

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 61–612) przy ulicy Rubież 46, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052045, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zidentyfikowana nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 7810002075 oraz numerem REGON 631509229

|  |  |
| --- | --- |
| adres: | 61–612 Poznań; ul. Rubież 46 |
| adres poczty elektronicznej: | fundacjauam@ppnt.poznan.pl |
| adres internetowy: | www.fuam.pl |
| telefon: | 061 8279-700 |
|  |  |

**II**. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.**

1. Przedmiotem zamówienia jest:

**Dostarczenie i uruchomienie fabrycznie nowej lampy UV do przeznaczenia laboratoryjnego**

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi **Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.**

3**.** Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

**III. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.**

O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.
2. Dysponują potencjałem technicznym do wykonania Zamówienia.

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat (słownie: trzech) przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał co najmniej 3 (słownie: trzy) dostawy polegające na dostawie systemów utwardzania światłem UV o wartości co najmniej 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100) PLN netto każda.

**IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.**

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 120 (słownie: sto dwadzieścia) dni od daty zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

**V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.**

1. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
2. Oferta powinna:
3. być opatrzona pieczątką firmową,
4. posiadać datę sporządzenia,
5. zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
6. być podpisana czytelnie przez wykonawcę.
7. Do Oferty Oferent powinien załączyć:
	1. sporządzony według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego** wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 (słownie: trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem protokołów odbioru.
	2. karty katalogowe proponowanych urządzeń w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego;

**VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.**

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim.
2. Oferta powinna być złożona poprzez przesłanie jej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marcin.przybylak@ppnt.poznan.pl.
3. Oferty należy składać w terminie od dnia 05.01.2023 roku do dnia 16.01.2023 roku.
4. Oferty złożone po terminie wskazanym w ust. 3 powyżej nie będą rozpatrywane.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 20.01.2023 roku, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczony na stronie internetowej pod adresem www.fuam.pl
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: [www.](http://www.ziwt.pl)fuam.pl

**VII. OCENA OFERT.**

Kryteriami wyboru Wykonawcy są cena i okres gwarancji.

**Waga poszczególnych kryteriów:**

|  |  |
| --- | --- |
| Cena:  | 90 |
| Okres gwarancji: | 10 |

**VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.**

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.fuam.pl
2. Zamawiający zastrzega prawo zakończenia procedury udzielania Zamówienia bez wyboru najkorzystniejszej Oferty i bez podawania przyczyny do chwili opublikowania Zawiadomienia o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty.
3. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia procedury udzielenia Zamówienia do chwili zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia bez podawania przyczyny.

**IX. DODATKOWE INFORMACJE.**

Dodatkowych informacji udziela dr. Marcin Przybylak pod numerem telefonu +48-61-827-97-83 oraz adresem email: marcin.przybylak@ppnt.poznan.pl

**X. ZAŁĄCZNIKI.**

1. Wzór formularza ofertowego,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
3. Wzór wykazu dostaw,